Сведения о монтаже и эксплуатации насоса ЦНСг
1. Марка насоса__________________ заводской №____________________
2. Марка электродвигателя________________ заводской № _________________
3. Наименование организации, производившей агрегатирование, монтаж и центровку агрегата
__________________________________________________________________________________
4. Наименование и юридический адрес эксплуатирующей организации
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Дата ввода в эксплуатацию__________________________________________________________
[bookmark: _GoBack]6. Условия эксплуатации и схема установки
- Климатическое исполнение и категория размещения _____________________________________
  Параметры электрической сети:
- частота, Гц ________________;
- напряжение, в _______________;
- потребляемый ток в рабочей точке (показания амперметра), А _____________________;
- потребляемый ток при полностью закрытой задвижке (показания амперметра), А ______________;
- схема подключения электродвигателя (Δ/Y) ____________;
- модель защитного устройства__________________________________________________________;
- номинал защитного устройства, А ______________________________________________________.
Монтажная схема насоса (см. Приложение) __________________;
L1, м __________; L2, м __________; L3, м__________
Отклонение от указанной схемы ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Dу всасывающей линии_______________________________________________________________
Dу напорной линии ____________________________________________________________________
Запорная арматура:
- задвижка на нагнетательной линии: Dy ______; Ру_______;
- обратный клапан на нагнетательной линии: Dy ______; Ру_______;
- задвижка на всасывающей линии: Dy ______; Ру_______;
- обратный клапан на всасывающей линии: Dy ______; Ру_______;
- фильтр: частота сетки, мм________; Dy ______; 
- способ отвода перекачиваемой жидкости из полости гидрозатвора:
   во всасывающую линию (да, нет) ____________________;
   наружу насоса (да, нет) ___________________________;
   прочее_________________________________________.
7. Перекачиваемая среда
-наименование перекачиваемой среды_________________________________________________
-рабочая температура перекачиваемой среды, °С _______________________________________
-плотность перекачиваемой среды при t раб ____________________________________________
-значение водородного показателя pH___________________________________________________
8. Параметры насоса:
-давление(разряжение) на входе в насос, кгс/см²_________________________________________
-давление на выходе из насоса перед задвижкой, кгс/см²__________________________________
-давление на выходе из насоса перед задвижкой при полностью закрытой задвижки, кгс/см²_____
9. Наличие журнала «Сведения о техническом обслуживании и эксплуатации» (да, нет) _______
10. Количество времени, отработанного до отказа, час______________________________
11. Дата отказа насоса _______________________________________________________
12. Внешнее проявление или причины, по которым решено, что насос не исправен ________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13. Фамилия, имя, отчество, должность лица ответственного за эксплуатацию насоса______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подпись____________________________________ Дата заполнения____________________________
















Приложение. Схемы установки насоса
1. Насос
2. Обратный клапан
3. Задвижка
4. Манометр
5. Манометр(вакуумметр)
6. Обратный клапан
7. Фильтр
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